混凝沉淀设计性实验实验报告

实验原理

（1）通过虚拟仿真实验项目将混凝实验的整个过程转化为直观、可控的仿真模拟图形并深入浅出地展开实验，掌握混凝实验的基本操作方法，掌握光电浊度仪、激光粒度仪的测试方法。

（2）能够通过进行不同类型混凝剂的设计性实验，选择最优混凝剂和最佳投药量，掌握求得水样最佳混凝条件（投药量、pH、速度梯度）的基本方法。

（3）观察絮凝体（俗称矾花）的形成过程及混凝沉淀效果，使学生能在实验过程中逐步理解混凝形成的过程，同时利用形象、具体的仿真模拟动画展示混凝机理，将抽象概念简单化、具体化呈现。

实验原理

水是生命系统与生命支持系统中最基本、生态系统中最活跃、影响最广泛的要素。天然水中所含成分包括溶解的以及混合在水中的各种无机物、有机物以及有机体。按杂质的颗粒大小或存在形态分悬浮物、胶体、溶解物。其中胶体在水中相当稳定，水中含有这种杂质，外观性状不佳，并携带细菌、病毒等危害人体健康。胶体是自来水厂的主要处理对象。胶体颗粒在水中长期保持分散悬浮状态，“混凝”就是投加化学药剂使水中胶体失去分散悬浮的稳定性，并能发生相互聚集的过程。混凝实验就是通过向水体投加混凝剂，通过控制变量法确定最佳投药剂和最佳投药范围，最终使颗粒达到聚集沉淀的实验过程。

实验结果与分析

①
比较多组实验结果，根据6个水样所测得的剩余浊度值，以及水样混凝沉淀时现象观察记录的分析，对最佳投药量所在区间作出判断，以投药量为横坐标，以剩余浊度为纵坐标，绘制投药量—剩余浊度曲线，从曲线上可求得最佳投药量值。
表1 混凝实验记录
	实验组号
	混凝剂名称
	原水浊度
	原水温度（℃）
	原水pH值

	
	
	
	
	

	1
	水样
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	投药量
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	剩余浊度
	
	
	
	
	
	

	
	沉淀后pH值
	
	
	
	
	
	

	实验组号
	混凝剂名称
	原水浊度
	原水温度（℃）
	原水pH值

	
	
	
	
	

	2
	水样
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	投药量
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	剩余浊度
	
	
	
	
	
	

	
	沉淀后pH值
	
	
	
	
	
	

	实验组号
	混凝剂名称
	原水浊度
	原水温度（℃）
	原水pH值

	
	
	
	
	

	3
	水样
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	投药量
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	剩余浊度
	
	
	
	
	
	

	
	沉淀后pH值
	
	
	
	
	
	

	实验组号
	混凝剂名称
	原水浊度
	原水温度（℃）
	原水pH值

	
	
	
	
	

	4
	水样
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	投药量
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	剩余浊度
	
	
	
	
	
	

	
	沉淀后pH值
	
	
	
	
	
	

	实验组号
	混凝剂名称
	原水浊度
	原水温度（℃）
	原水pH值

	
	
	
	
	

	5
	水样
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	投药量
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	剩余浊度
	
	
	
	
	
	

	
	沉淀后pH值
	
	
	
	
	
	

	实验组号
	混凝剂名称
	原水浊度
	原水温度（℃）
	原水pH值

	
	
	
	
	

	6
	水样
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	投药量
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	剩余浊度
	
	
	
	
	
	

	
	沉淀后pH值
	
	
	
	
	
	


②
查看颗粒分布曲线,可根据测试后多组数据的颗粒分布曲线，提取每组数据的曲线对比分析图，从颗粒分布情况确定最佳投药量值。
③
通过观察记录不同投药梯度的矾花形成过程和沉淀过程的现象，结合混凝机理的动画模拟，将实验设计过程和实验相关理论知识相结合，撰写以混凝沉淀实验为基础的学术论文，提高学生的学术能力。
